## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 0 | 756 | 5478 |  | 6234 | 87.79% |  |  |  |  | 250kw | 400kw | 600kw
1 | 充电桩工程 |  |  | 1110 |  | 1110 |  | 39 |  | 充电桩需求电量 | 泰山路与新兴路交叉口西南角 | 5 | 10 | 2
1.1 | 250kw充电桩 |  |  | 500 |  | 500 | 个 | 25 | 20 | 1350000 | 江河佳园北门 | 5
1.2 | 400kw充桩庄 |  |  | 350 |  | 350 |  | 10 | 35 | 7200000 | 绿地国际花都 | 10
1.3 | 600kw超充桩 |  |  | 260 |  | 260 | 个 | 4 | 65 | 3456000 | 农信社东门 | 5 |  | 2
2 | 充电桩光伏组件 |  | 108 | 432 |  | 540 | KW | 2000 | 0.27 |  |  | 25 | 10 | 4
3 | 电池储能集装箱 |  |  | 349 |  | 349 | KWH | 4000 | 0.08725
3.1 | 电池系统 2000KWH |  |  | 257 |  | 257 | 个 | 2 | 128.5
3.2 | 储能变流器 |  |  | 30 |  | 30 | 个 | 2 | 15
3.3 | 集装箱柜体 |  |  | 16 |  | 16 | 个 | 2 | 8
3.4 | 储能EMS |  |  | 30 |  | 30 | 个 | 2 | 15
3.5 | 附件 |  |  | 16 |  | 16 | 个 | 2 | 8
4 | 产业园光伏组件 | 0 | 648 | 2592 |  | 3240 | KW | 12000 | 0.27
5 | 配套电池储能集装箱 |  |  | 1396 |  | 1396 | KWH | 16000 | 0.08725
5.1 | 电池系统 2000KWH |  |  | 1028 |  | 1028 | 个 | 8 | 128.5
5.2 | 储能变流器 |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
5.3 | 集装箱柜体 |  |  | 64 |  | 64 | 个 | 8 | 8
5.4 | 储能EMS |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
5.5 | 附件 |  |  | 64 |  | 64 | 个 | 8 | 8
6 | 配套工程 |  |  | 995 |  | 995
1 | 2×3150kVA箱变 |  |  | 35 |  | 35
2 | 充电桩场地配套设施 |  |  | 80 |  | 80
3 | 升压/降压变压器 |  |  | 270 |  | 270 |  | 6 | 45
4 | 微电网系统 |  |  | 250 |  | 250
5 | 10kV联络线（预留） |  |  | 360 |  | 360 |  | 6000 | 0.06
6 | 虚拟电厂系统 |  |  | 240 |  | 240
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 289.881 | 289.881 | 4.082%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 31.17 | 31.17
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 24.936 | 24.936
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 62.34 | 62.34
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 12.468 | 12.468
5 | 工程设计费 |  |  |  | 68.574 | 68.574
6 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 37.404 | 37.404
7 | 工程保险费 |  |  |  | 18.702 | 18.702
8 | 招标代理服务费 |  |  |  | 18.702 | 18.702
9 | 造价咨询费 |  |  |  | 15.585 | 15.585
三 | 预备费 |  |  |  | 521.9105 | 521.9105 | 7.35%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 521.9105 | 521.9105 | （一+二）*8%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 0 | 756 | 5478 | 811.7915 | 7045.7915 | 99.22%
| 比例（%） | 0% | 10.73% | 77.75% | 11.52% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 55.125 | 0.7763%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 7100.9165 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 7100.9165 | 100%
[6 empty] | 4970.6415 |  |  | 8988.5659
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 15
1.1 | 原值 |  |  |  | 6411.6702 | 6208.634 | 5802.5616 | 5396.4891 | 4990.4167 | 4584.3442 | 4178.2718 | 3772.1993 | 3366.1269 | 2960.0544
1.2 | 当期折旧额 | 3045.5434 |  |  | 203.0362 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724
1.3 | 净值 |  |  |  | 6208.634 | 5802.5616 | 5396.4891 | 4990.4167 | 4584.3442 | 4178.2718 | 3772.1993 | 3366.1269 | 2960.0544 | 2553.982
2 | 折旧费 | 3045.5434 |  |  | 203.0362 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
|  |  |  | 459.9 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
一 | 营业收入 | 7490.6105 | 518.3761 | 1052.9534 | 1069.1734 | 1072.884 | 1076.6132 | 1076.6483 | 1072.9894 | 1069.3487 | 1069.4388 | 1065.8344
（一） | 光伏收入 | 2880.536 | 213.1816 | 422.6114 | 418.8784 | 415.164 | 411.4682 | 407.7908 | 404.1319 | 400.4912 | 396.8688 | 393.2644
1 | 装机容量 |  | 13720 | 13651.4 | 13583.143 | 13515.2273 | 13447.6511 | 13380.4129 | 13313.5108 | 13246.9433 | 13180.7086 | 13114.805
2 | 衰减值 |  | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376
4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
1.2 | 储能收入 | 3547.8 | 236.52 | 473.04 | 473.04 | 473.04 | 473.04 | 473.04 | 473.04 | 473.04 | 473.04 | 473.04
1.2.1 | 储能售电价格 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000
1.3 | 250kw充电桩收入 | 452.925 | 18.5625 | 44.55 | 51.975 | 59.4 | 66.825 | 70.5375 | 70.5375 | 70.5375 | 74.25 | 74.25
1.3.1 | 充电桩数量 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
1.3.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100%
1.3.3 | 收费标准 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
1.3.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
1.3.5 | 充电小时数 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
1.3.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.5 | 400kw充电桩收入 | 630.72 | 34.56 | 77.76 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
1.5.1 | 充电桩数量 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1.5.2 | 充电使用率 |  | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3 | 收费标准 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
1.5.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
1.5.5 | 充电小时数 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.5.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.6 | 600kw液冷超充桩收入 | 283.824 | 15.552 | 34.992 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88
1.6.1 | 充电桩数量 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1.6.2 | 充电使用率 |  | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.6.3 | 收费标准 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
1.6.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
1.6.5 | 充电小时数 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1.6.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 94.2629 | 6.1789 | 12.4814 | 12.6051 | 12.622 | 12.6391 | 12.6247 | 12.5787 | 12.5331 | 12.5193 | 12.4741
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 65.984 | 4.3252 | 8.737 | 8.8236 | 8.8354 | 8.8474 | 8.8373 | 8.8051 | 8.7731 | 8.7635 | 8.7319
2.4 | 教育费附加 | 28.2789 | 1.8537 | 3.7444 | 3.7815 | 3.7866 | 3.7917 | 3.7874 | 3.7736 | 3.7599 | 3.7558 | 3.7422
3 | 增值税 | 942.6291 | 61.7892 | 124.8136 | 126.0511 | 126.2197 | 126.3908 | 126.2467 | 125.7875 | 125.3306 | 125.1934 | 124.741
3.1 | 销项税额 | 986.4695 | 64.6419 | 130.5919 | 131.9023 | 132.0877 | 132.2755 | 132.1316 | 131.6559 | 131.1826 | 131.0458 | 130.5773
3.2 | 进项税额 | 43.8404 | 2.8527 | 5.7783 | 5.8513 | 5.868 | 5.8848 | 5.8849 | 5.8685 | 5.8521 | 5.8525 | 5.8363

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 外购燃料及动力费 | 60 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | 工资及福利费 | 480 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
3 | 保洁维护费 | 162.429 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036 | 20.3036
5 | 管理费及其他 | 400.4493 | 25.9188 | 52.6477 | 53.4587 | 53.6442 | 53.8307 | 53.8324 | 53.6495 | 53.4674 | 53.4719 | 53.2917
6 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1102.8783 | 82.2224 | 144.9513 | 145.7623 | 145.9478 | 146.1343 | 146.136 | 145.9531 | 145.7711 | 145.7756 | 145.5953
7 | 折旧费 | 3045.5434 | 203.0362 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724 | 406.0724
8 | 摊销费
9 | 利息支出 | 1038.6 | 108 | 201.825 | 181.8 | 160.875 | 139.05 | 115.875 | 91.575 | 39.6 | 26.775 | 13.5
10 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 5187.0217 | 393.2587 | 752.8487 | 733.6347 | 712.8953 | 691.2567 | 668.0835 | 643.6005 | 591.4435 | 578.623 | 565.1678
12.1 | 其中：固定成本 | 4484.5927 | 336.955 | 660.5451 | 641.3311 | 620.5916 | 598.9531 | 575.7799 | 551.2969 | 499.1399 | 486.3194 | 472.8642
12.2 | 可变成本 | 540 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 营业收入 | 8008.9866 | 518.3761 | 1052.9534 | 1069.1734 | 1072.884 | 1076.6132 | 1076.6483 | 1072.9894 | 1069.3487 | 1069.4388 | 1065.8344
2 | 营业税金及附加 | 94.2629 | 6.1789 | 12.4814 | 12.6051 | 12.622 | 12.6391 | 12.6247 | 12.5787 | 12.5331 | 12.5193 | 12.4741
3 | 增值税 | 942.6291 | 61.7892 | 124.8136 | 126.0511 | 126.2197 | 126.3908 | 126.2467 | 125.7875 | 125.3306 | 125.1934 | 124.741
4 | 总成本费用 | 5187.0217 | 393.2587 | 752.8487 | 733.6347 | 712.8953 | 691.2567 | 668.0835 | 643.6005 | 591.4435 | 578.623 | 565.1678
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 1785.073 | 57.1493 | 162.8098 | 196.8825 | 221.147 | 246.3266 | 269.6935 | 291.0226 | 340.0416 | 353.1031 | 363.4515
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 1785.073 | 57.1493 | 162.8098 | 196.8825 | 221.147 | 246.3266 | 269.6935 | 291.0226 | 340.0416 | 353.1031 | 363.4515
9 | 所得税 | 446.2682 | 14.2873 | 40.7024 | 49.2206 | 55.2868 | 61.5817 | 67.4234 | 72.7557 | 85.0104 | 88.2758 | 90.8629
10 | 净利润（5-8） | 1338.8047 | 42.862 | 122.1073 | 147.6619 | 165.8603 | 184.745 | 202.2701 | 218.267 | 255.0312 | 264.8273 | 272.5886
11 | 期初未分配利润 | 3250.3234 | 0 | 38.5758 | 148.4724 | 281.3681 | 430.6423 | 596.9128 | 778.9559 | 975.3962 | 1204.9242 | 1443.2688
12 | 可供分配的利润（9+10） | 4589.1281 | 42.862 | 160.6831 | 296.1343 | 447.2283 | 615.3873 | 799.1829 | 997.2229 | 1230.4274 | 1469.7515 | 1715.8574
13 | 提取法定盈余公积金 | 133.8805 | 4.2862 | 12.2107 | 14.7662 | 16.586 | 18.4745 | 20.227 | 21.8267 | 25.5031 | 26.4827 | 27.2589
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 4455.2476 | 38.5758 | 148.4724 | 281.3681 | 430.6423 | 596.9128 | 778.9559 | 975.3962 | 1204.9242 | 1443.2688 | 1688.5986
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 4455.2476 | 38.5758 | 148.4724 | 281.3681 | 430.6423 | 596.9128 | 778.9559 | 975.3962 | 1204.9242 | 1443.2688 | 1688.5986
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 2823.673 | 165.1493 | 364.6348 | 378.6825 | 382.022 | 385.3766 | 385.5685 | 382.5976 | 379.6416 | 379.8781 | 376.9515
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 5869.2163 | 368.1856 | 770.7072 | 784.7549 | 788.0945 | 791.4491 | 791.641 | 788.6701 | 785.714 | 785.9505 | 783.024

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 现金流入 | 8643.1078 | 1152.4974 | 1052.9534 | 1069.1734 | 1072.884 | 1076.6132 | 1076.6483 | 1072.9894 | 1069.3487 | 1069.4388 | 3619.8164
1.1 | 营业收入 | 8008.9866 | 518.3761 | 1052.9534 | 1069.1734 | 1072.884 | 1076.6132 | 1076.6483 | 1072.9894 | 1069.3487 | 1069.4388 | 1065.8344
1.2 | 留抵退税 | 634.1212 | 计算期 1: 634.1212
1.3 | 回收固定资产余值 | 0 | 计算期 10: 2553.982
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 9185.5618 | 7195.9821 | 282.2462 | 284.4185 | 284.7895 | 285.1641 | 285.0074 | 284.3193 | 283.6347 | 283.4883 | 282.8105
2.1 | 建设投资 | 7045.7915 | 计算期 1: 7045.7915
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1102.8783 | 82.2224 | 144.9513 | 145.7623 | 145.9478 | 146.1343 | 146.136 | 145.9531 | 145.7711 | 145.7756 | 145.5953
2.4 | 营业税金及附加 | 94.2629 | 6.1789 | 12.4814 | 12.6051 | 12.622 | 12.6391 | 12.6247 | 12.5787 | 12.5331 | 12.5193 | 12.4741
2.5 | 增值税 | 942.6291 | 61.7892 | 124.8136 | 126.0511 | 126.2197 | 126.3908 | 126.2467 | 125.7875 | 125.3306 | 125.1934 | 124.741
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | -542.4539 | -6043.4847 | 770.7072 | 784.7549 | 788.0945 | 791.4491 | 791.641 | 788.6701 | 785.714 | 785.9505 | 3337.0059
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -6043.4847 | -5272.7775 | -4488.0225 | -3699.9281 | -2908.479 | -2116.838 | -1328.168 | -542.4539 | 243.4966 | 3580.5025
5 | 所得税前净现金流量现值 | -1433.0988 | -5755.6997 | 699.0542 | 677.9008 | 648.3673 | 614.2487 | 590.7347 | 560.4931 | 531.8022 | 506.6307 | 2151.0638
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -5755.6997 | -5056.6455 | -4378.7447 | -3730.3775 | -3116.1287 | -2525.394 | -1964.9009 | -1433.0988 | -926.4681 | 1224.5957
7 | 调整所得税 | 431.9809 |  | 40.7024 | 49.2206 | 55.2868 | 61.5817 | 67.4234 | 72.7557 | 85.0104 | 88.2758 | 90.8629
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | -974.4348 | -6043.4847 | 730.0048 | 735.5343 | 732.8077 | 729.8674 | 724.2176 | 715.9144 | 700.7036 | 697.6747 | 3246.1431
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -6043.4847 | -5313.4799 | -4577.9456 | -3845.1379 | -3115.2705 | -2391.0529 | -1675.1385 | -974.4348 | -276.7601 | 2969.383
10 | 所得税后净现金流量现值 | -1766.688 | -5755.6997 | 662.1359 | 635.3822 | 602.8827 | 571.8702 | 540.4223 | 502.0546 | 474.2638 | 449.7274 | 1992.8502
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -5755.6997 | -5093.5639 | -4458.1817 | -3855.2989 | -3283.4287 | -2743.0064 | -2240.9518 | -1766.688 | -1316.9607 | 675.8896
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 8.453%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 8: 7.121%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=5%） |  | 计算期 3: 1224.5957; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=5%）; 计算期 8: 675.8896
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.4307; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 8: 9.6608

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 建设投资借款 | 4900 | 计算期 0.5建设期: 4900
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 4900 | 4700 | 4270 | 3810 | 3340 | 2840 | 2310 | 1760 | 1190 | 600
1.2 | 当期还本付息 | 6034 | 55.125 | 308 | 631.825 | 641.8 | 630.875 | 639.05 | 645.875 | 641.575 | 609.6 | 616.775 | 613.5
| 其中：还本 | 4900 |  | 200 | 430 | 460 | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 | 600
| 付息 | 1134 | 55.125 | 108 | 201.825 | 181.8 | 160.875 | 139.05 | 115.875 | 91.575 | 39.6 | 26.775 | 13.5
1.3 | 期末借款余额 | 29720 | 4900 | 4700 | 4270 | 3810 | 3340 | 2840 | 2310 | 1760 | 1190 | 600 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 7438.1908 |  | 368.1856 | 770.7072 | 784.7549 | 788.0945 | 791.4491 | 791.641 | 788.6701 | 785.714 | 785.9505 | 783.024
指标 | 利息备付率 | 6.5593 |  | 3.4091 | 3.8187 | 4.3166 | 4.8988 | 5.6918 | 6.8319 | 8.6123 | 19.8413 | 29.3539 | 58.0018
| 偿债备付率 | 1.2327 |  | 1.1954 | 1.2198 | 1.2227 | 1.2492 | 1.2385 | 1.2257 | 1.2293 | 1.2889 | 1.2743 | 1.2763

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 988.0195 | 730.0048 | 735.5343 | 732.8077 | 729.8674 | 724.2176 | 715.9144 | 700.7036 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 现金流入 | 1152.4974 | 1052.9534 | 1069.1734 | 1072.884 | 1076.6132 | 1076.6483 | 1072.9894 | 1069.3487 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 | 营业收入 | 518.3761 | 1052.9534 | 1069.1734 | 1072.884 | 1076.6132 | 1076.6483 | 1072.9894 | 1069.3487 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 634.1212
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 164.4779 | 322.9487 | 333.6391 | 340.0763 | 346.7458 | 352.4308 | 357.075 | 368.6451 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | 经营成本 | 82.2224 | 144.9513 | 145.7623 | 145.9478 | 146.1343 | 146.136 | 145.9531 | 145.7711 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | 税金及附加 | 67.9681 | 137.2949 | 138.6562 | 138.8417 | 139.0298 | 138.8713 | 138.3662 | 137.8636 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 | 所得税 | 14.2873 | 40.7024 | 49.2206 | 55.2868 | 61.5817 | 67.4234 | 72.7557 | 85.0104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -7100.9165
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 7100.9165
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 7100.9165
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12393.235 | -538 | -661.825 | -651.8 | -660.875 | -669.05 | -665.875 | -661.575 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 255.125 | 538 | 661.825 | 651.8 | 660.875 | 669.05 | 665.875 | 661.575 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | 利息支出 | 55.125 | 108 | 201.825 | 181.8 | 160.875 | 139.05 | 115.875 | 91.575 | 39.6 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2 | 偿还债务本金 | 200 | 430 | 460 | 470 | 500 | 530 | 550 | 570 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 6280.338 | 192.0048 | 73.7093 | 81.0077 | 68.9924 | 55.1676 | 50.0394 | 39.1286 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 累计盈余资金 | 6280.338 | 6472.3428 | 6546.0521 | 6627.0598 | 6696.0522 | 6751.2198 | 6801.2592 | 6840.3878 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!