## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 134.532 | 304.307 | 2972.5301 |  | 3411.3691 | 89.32%
2 | 光伏发电工程 | 80.25 | 285.65 | 2814.2451 |  | 3180.1451 | 83.27%
1 | 光伏组件 | 80.25 | 160.65 | 1538.3451 |  | 1779.2451 | KW | 5950 | 0.29903
| 光伏组件A级 |  |  | 948.996 |  | 948.996 | 块 | 10908 | 0.087
| 逆变器 |  |  | 122.5 |  | 122.5 | 台 | 49 | 2.5
| 交流汇流箱 |  |  | 10.224 |  | 10.224 | 台 | 9 | 1.136
| 光伏支架及配件 |  |  | 148.3057 |  | 148.3057 | km | 87.29 | 1.699
| 光伏直流电缆 |  |  | 48.762 |  | 48.762 | km | 126 | 0.387
| MC4连接器 |  |  | 1.3788 |  | 1.3788 | 千套 | 2.3 | 0.5995
| 交流电缆 |  |  | 147.6225 |  | 147.6225 | km | 8.1 | 18.225
| 干式变压器（箱变) |  |  | 20.256 |  | 20.256 | 台 | 1 | 20.256
| 光伏接入柜 |  |  | 4.63 |  | 4.63 | 台 | 1 | 4.63
| 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
| 站用变电柜 |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 台 | 1 | 3.5
| 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 31 |  | 31 | 台 | 1 | 31
| 高压电缆 |  |  | 46.17 |  | 46.17 | m | 810 | 0.057
| 土建基础 | 80.25 |  |  |  | 80.25 | 项 | 1 | 80.25
| 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027
2 | 电池储能 集装箱 |  | 125 | 1275.9 |  | 1400.9 | KWH | 10000 | 0.14009
| 电池系统 2000KWH |  |  | 873.4 |  | 873.4 | 个 | 5 | 174.68
| 储能变流器 |  |  | 125 |  | 125 | 个 | 5 | 25
| 集装箱柜体 |  |  | 62.5 |  | 62.5 | 个 | 5 | 12.5
| 温控系统 |  |  | 70 |  | 70 | 个 | 5 | 14
| 消防系统 |  |  | 62.5 |  | 62.5 | 个 | 5 | 12.5
| 储能EMS |  |  | 50 |  | 50 | 个 | 5 | 10
| 附件 |  |  | 32.5 |  | 32.5 | 个 | 5 | 6.5
| 储能箱基础及连接电缆 |  | 125 |  |  | 125 | 个 | 5 | 25
| 园区配套工程 | 54.282 | 18.657 | 158.285 | 0 | 231.224 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
| 绿化等相关配套工程 | 41.844 |  |  |  | 41.844 | ㎡ | 132 | 0.317
| 10kv储能变电站 | 12.438 | 18.657 | 93.285 |  | 124.38 | ㎡ | 90 | 1.382
2.3 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
2.4 | 光伏充电桩 |  |  | 40 |  | 40 | 个 | 5 | 8
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 189.9157 | 189.9157 | 4.973%
2 | 建设管理费 |  |  |  | 27.291 | 27.291
3 | 建设工程监理费 |  |  |  | 20.4682 | 20.4682
4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 17.0568 | 17.0568
5 | 屋顶荷载检测费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
6 | 工程设计费 |  |  |  | 34.1137 | 34.1137
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 6.8227 | 6.8227
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 23.8796 | 23.8796
9 | 工程保险费 |  |  |  | 17.0568 | 17.0568
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 6.8227 | 6.8227
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 10.2341 | 10.2341
三 | 预备费 |  |  |  | 180.0642 | 180.0642 | 4.715%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 180.0642 | 180.0642 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 134.532 | 304.307 | 2972.5301 | 369.98 | 3781.349 | 99.01%
| 比例（%） | 3.558% | 8.048% | 78.61% | 9.784% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 37.8 | 0.9897%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 3819.149 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 3819.149 | 100%
3055.3192

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 3441.0276 | 3359.3032 | 3195.8544 | 3032.4056 | 2868.9568 | 2705.508 | 2542.0591 | 2378.6103 | 2215.1615 | 2051.7127 | 1888.2639 | 1724.8151 | 1561.3663 | 1397.9175 | 1234.4687
1.2 | 当期折旧额 | 2370.0078 |  |  | 81.7244 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488
1.3 | 净值 |  |  |  | 3359.3032 | 3195.8544 | 3032.4056 | 2868.9568 | 2705.508 | 2542.0591 | 2378.6103 | 2215.1615 | 2051.7127 | 1888.2639 | 1724.8151 | 1561.3663 | 1397.9175 | 1234.4687 | 1071.0198
2 | 折旧费 | 2370.0078 |  |  | 81.7244 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
| 7137690.21 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 营业收入 | 6394.2801 | 220.2052 | 449.5388 | 451.9958 | 454.4528 | 456.9098 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383
1.1 | 光伏收入 | 3177.0478 | 106.3327 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368 | 219.3368
1.1.1 | 装机容量 |  | 5831 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25 | 5920.25
1.1.2 | 衰减值 |  | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
1.1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
1.2 | 储能收入 | 3124.17 | 107.73 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46 | 215.46
1.2.1 | 储能销售电价 |  | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500
1.2.3 | 储能销售电价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 60kw充电桩收入 | 388.2675 | 6.1425 | 14.742 | 17.199 | 19.656 | 22.113 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415 | 23.3415
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1.4.5 | 充电小时数 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 82.4812 | 2.7758 | 5.653 | 5.6678 | 5.6825 | 5.6972 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 37.7901 | 1.943 | 3.9571 | 3.9674 | 3.9777 | 3.9881 | 3.9913 | 3.9913 | 3.9913 | 3.9913 | 3.9913 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894
2.4 | 教育费附加 | 16.1957 | 0.83273 | 1.6959 | 1.7003 | 1.7047 | 1.7092 | 1.7106 | 1.7106 | 1.7106 | 1.7106 | 1.7106 | 1.7097 | 1.7097 | 1.7097 | 1.7097 | 1.7097
3 | 增值税 | 539.858 | 27.7577 | 56.5301 | 56.6775 | 56.8249 | 56.9724 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907
3.1 | 销项税额 | 548.334 | 28.1967 | 57.4081 | 57.5555 | 57.7029 | 57.8504 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241 | 57.9241
3.2 | 进项税额 | 8.476 | 0.439 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.93335 | 0.93335 | 0.93335 | 0.93335 | 0.93335

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 外购燃料及动力费 | 37.7 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
2 | 工资及福利费 | 418.726 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 29.7052 | 29.7052 | 29.7052 | 29.7052 | 29.7052
3 | 保洁维护费 | 213.3675 | 7.3575 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715
4 | 电网过路费 | 491.1135 | 16.6752 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885 | 33.8885
6 | 管理费及其他 | 91.575 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | 6.615
7 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1252.482 | 42.3327 | 85.2035 | 85.2035 | 85.2035 | 85.2035 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 87.5237 | 87.5237 | 87.5237 | 87.5237 | 87.5237
8 | 折旧费 | 2370.0078 | 81.7244 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488 | 163.4488
10 | 摊销费 | 0
11 | 利息支出 | 1240.092 | 74.844 | 145.152 | 138.6 | 131.544 | 123.48 | 114.408 | 105.336 | 95.76 | 85.68 | 60.48 | 51.408 | 42.336 | 33.264 | 24.192 | 13.608
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 4862.5818 | 198.9011 | 393.8043 | 387.2523 | 380.1963 | 372.1323 | 364.2003 | 355.1283 | 345.5523 | 335.4723 | 310.2723 | 302.3805 | 293.3085 | 284.2365 | 275.1645 | 264.5805
12.1 | 其中：固定成本 | 3701.6748 | 159.5684 | 314.6008 | 308.0488 | 300.9928 | 292.9288 | 284.1568 | 275.0848 | 265.5088 | 255.4288 | 230.2288 | 221.4718 | 212.3998 | 203.3278 | 194.2558 | 183.6718
12.2 | 可变成本 | 669.7935 | 22.6575 | 45.315 | 45.315 | 45.315 | 45.315 | 46.155 | 46.155 | 46.155 | 46.155 | 46.155 | 47.0202 | 47.0202 | 47.0202 | 47.0202 | 47.0202

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 营业收入 | 6614.4853 | 220.2052 | 449.5388 | 451.9958 | 454.4528 | 456.9098 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383
2 | 营业税金及附加 | 82.4812 | 2.7758 | 5.653 | 5.6678 | 5.6825 | 5.6972 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991
3 | 增值税 | 824.8116 | 27.7577 | 56.5301 | 56.6775 | 56.8249 | 56.9724 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907
4 | 总成本费用 | 4862.5818 | 198.9011 | 393.8043 | 387.2523 | 380.1963 | 372.1323 | 364.2003 | 355.1283 | 345.5523 | 335.4723 | 310.2723 | 302.3805 | 293.3085 | 284.2365 | 275.1645 | 264.5805
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 844.6107 | -9.2294 | -6.4486 | 2.3983 | 11.7491 | 22.1079 | 31.2171 | 40.2891 | 49.8651 | 59.9451 | 85.1451 | 93.068 | 102.14 | 111.212 | 120.284 | 130.868
7 | 弥补以前年度亏损 |  |  | 1.22 | 4.9
8 | 应纳税所得额（5-6） | 847.7201 | 0 | -7.6686 | -2.5017 | 11.7491 | 22.1079 | 31.2171 | 40.2891 | 49.8651 | 59.9451 | 85.1451 | 93.068 | 102.14 | 111.212 | 120.284 | 130.868
9 | 所得税 | 211.93 | 0 | -1.9171 | -0.62544 | 2.9373 | 5.527 | 7.8043 | 10.0723 | 12.4663 | 14.9863 | 21.2863 | 23.267 | 25.535 | 27.803 | 30.071 | 32.717
10 | 净利润（5-8） | 626.5607 | -9.2294 | -5.7514 | -1.8763 | 8.8118 | 16.5809 | 23.4128 | 30.2168 | 37.3988 | 44.9588 | 63.8588 | 69.801 | 76.605 | 83.409 | 90.213 | 98.151
11 | 期初未分配利润 | 1969.6832 | 0 | -8.3065 | -12.2628 | -9.0514 | -1.1208 | 13.8021 | 34.8736 | 62.0687 | 95.7276 | 136.1905 | 193.6634 | 256.4843 | 325.4289 | 400.497 | 481.6887
12 | 可供分配的利润（9+10） | 2602.3639 | -9.2294 | -12.8379 | -9.2391 | -0.23961 | 15.4602 | 37.2148 | 65.0904 | 99.4675 | 140.6864 | 200.0493 | 263.4644 | 333.0894 | 408.8379 | 490.71 | 579.8397
13 | 提取法定盈余公积金 | 62.6561 | -0.92294 | -0.57514 | -0.18763 | 0.88118 | 1.6581 | 2.3413 | 3.0217 | 3.7399 | 4.4959 | 6.3859 | 6.9801 | 7.6605 | 8.3409 | 9.0213 | 9.8151
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 2539.7078 | -8.3065 | -12.2628 | -9.0514 | -1.1208 | 13.8021 | 34.8736 | 62.0687 | 95.7276 | 136.1905 | 193.6634 | 256.4843 | 325.4289 | 400.497 | 481.6887 | 570.0246
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 2539.7078 | -8.3065 | -12.2628 | -9.0514 | -1.1208 | 13.8021 | 34.8736 | 62.0687 | 95.7276 | 136.1905 | 193.6634 | 256.4843 | 325.4289 | 400.497 | 481.6887 | 570.0246
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 2084.7027 | 65.6146 | 138.7034 | 140.9983 | 143.2931 | 145.5879 | 145.6251 | 145.6251 | 145.6251 | 145.6251 | 145.6251 | 144.476 | 144.476 | 144.476 | 144.476 | 144.476
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 4454.7105 | 147.339 | 302.1522 | 304.4471 | 306.7419 | 309.0367 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 现金流入 | 8025.8265 | 560.5266 | 449.5388 | 451.9958 | 454.4528 | 456.9098 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 1529.1581
1.1 | 营业收入 | 6614.4853 | 220.2052 | 449.5388 | 451.9958 | 454.4528 | 456.9098 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383
1.2 | 留抵退税 | 340.3214 | 计算期 1: 340.3214
1.3 | 回收固定资产余值 | 1071.0198 | 计算期 15: 1071.0198
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 5941.1238 | 3854.2152 | 147.3866 | 147.5487 | 147.7109 | 147.8731 | 149.0644 | 149.0644 | 149.0644 | 149.0644 | 149.0644 | 150.2134 | 150.2134 | 150.2134 | 150.2134 | 150.2134
2.1 | 建设投资 | 3781.349 | 计算期 1: 3781.349
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1252.482 | 42.3327 | 85.2035 | 85.2035 | 85.2035 | 85.2035 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 87.5237 | 87.5237 | 87.5237 | 87.5237 | 87.5237
2.4 | 营业税金及附加 | 82.4812 | 2.7758 | 5.653 | 5.6678 | 5.6825 | 5.6972 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.7019 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991 | 5.6991
2.5 | 增值税 | 824.8116 | 27.7577 | 56.5301 | 56.6775 | 56.8249 | 56.9724 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 57.0191 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907 | 56.9907
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 2084.7027 | -3293.6886 | 302.1522 | 304.4471 | 306.7419 | 309.0367 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248 | 1378.9447
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -3293.6886 | -2991.5364 | -2687.0893 | -2380.3474 | -2071.3107 | -1762.2368 | -1453.1629 | -1144.0891 | -835.0152 | -525.9413 | -218.0165 | 89.9083 | 397.8332 | 705.758 | 2084.7027
5 | 所得税前净现金流量现值 | 613.4048 | -3160.9296 | 278.2854 | 269.0969 | 260.197 | 251.5773 | 241.466 | 231.7332 | 222.3927 | 213.4287 | 204.826 | 195.8393 | 187.9456 | 187.9456 | 187.9456 | 841.6552
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -3160.9296 | -2882.6442 | -2613.5473 | -2353.3504 | -2101.773 | -1860.307 | -1628.5738 | -1406.1811 | -1192.7524 | -987.9264 | -792.0872 | -604.1416 | -416.196 | -228.2504 | 613.4048
7 | 调整所得税 | 211.93 |  | -1.9171 | -0.62544 | 2.9373 | 5.527 | 7.8043 | 10.0723 | 12.4663 | 14.9863 | 21.2863 | 23.267 | 25.535 | 27.803 | 30.071 | 32.717
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 1872.7727 | -3293.6886 | 304.0694 | 305.0725 | 303.8046 | 303.5098 | 301.2696 | 299.0016 | 296.6076 | 294.0876 | 287.7876 | 284.6578 | 282.3898 | 280.1218 | 277.8538 | 1346.2277
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -3293.6886 | -2989.6192 | -2684.5467 | -2380.7421 | -2077.2323 | -1775.9627 | -1476.9611 | -1180.3535 | -886.2659 | -598.4783 | -313.8205 | -31.4307 | 248.6912 | 526.545 | 1872.7727
10 | 所得税后净现金流量现值 | 475.164 | -3160.9296 | 280.0511 | 269.6497 | 257.7054 | 247.078 | 235.3689 | 224.1813 | 212.6051 | 203.08 | 190.7194 | 181.0415 | 172.36 | 170.9757 | 169.5914 | 821.686
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -3160.9296 | -2880.8785 | -2611.2288 | -2353.5234 | -2106.4454 | -1871.0766 | -1646.8952 | -1434.2901 | -1231.21 | -1040.4906 | -859.4491 | -687.0891 | -516.1134 | -346.522 | 475.164
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 6.157%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 5.66%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 613.4048; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 475.164
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 15.2144; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 14.4217

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 建设投资借款 | 3000 | 3000
1.1 | 期初借款余额 | 28280 |  | 3000 | 2940 | 2820 | 2680 | 2540 | 2360 | 2180 | 2000 | 1800 | 1600 | 1360 | 1120 | 880 | 640 | 360
1.2 | 当期还本付息 | 4277.892 | 37.8 | 134.844 | 265.152 | 278.6 | 271.544 | 303.48 | 294.408 | 285.336 | 295.76 | 285.68 | 300.48 | 291.408 | 282.336 | 273.264 | 304.192 | 373.608
| 其中：还本 | 3000 |  | 60 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 360
| 付息 | 1277.892 | 37.8 | 74.844 | 145.152 | 138.6 | 131.544 | 123.48 | 114.408 | 105.336 | 95.76 | 85.68 | 60.48 | 51.408 | 42.336 | 33.264 | 24.192 | 13.608
1.3 | 期末借款余额 |  | 3000 | 2940 | 2820 | 2680 | 2540 | 2360 | 2180 | 2000 | 1800 | 1600 | 1360 | 1120 | 880 | 640 | 360 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 4454.7105 |  | 147.339 | 302.1522 | 304.4471 | 306.7419 | 309.0367 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 309.0739 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248 | 307.9248
指标 | 利息备付率 | 3.486 |  | 1.9686 | 2.0816 | 2.1966 | 2.3319 | 2.5027 | 2.7015 | 2.9342 | 3.2276 | 3.6073 | 5.1103 | 5.9898 | 7.2734 | 9.257 | 12.7284 | 22.6282
| 偿债备付率 | 1.0413 |  | 1.0927 | 1.1395 | 1.0928 | 1.1296 | 1.0183 | 1.0498 | 1.0832 | 1.045 | 1.0819 | 1.0286 | 1.0567 | 1.0906 | 1.1268 | 1.0123 | 0.82419

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 经营活动净现金流量 | 487.6604 | 304.0694 | 305.0725 | 303.8046 | 303.5098 | 301.2696 | 299.0016 | 296.6076 | 294.0876 | 287.7876
1.1 | 现金流入 | 560.5266 | 449.5388 | 451.9958 | 454.4528 | 456.9098 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383
1.1.1 | 营业收入 | 220.2052 | 449.5388 | 451.9958 | 454.4528 | 456.9098 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383 | 458.1383
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 340.3214
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 72.8662 | 145.4694 | 146.9233 | 150.6482 | 153.4 | 156.8687 | 159.1367 | 161.5307 | 164.0507 | 170.3507
1.2.1 | 经营成本 | 42.3327 | 85.2035 | 85.2035 | 85.2035 | 85.2035 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435 | 86.3435
1.2.2 | 税金及附加 | 30.5335 | 62.1831 | 62.3453 | 62.5074 | 62.6696 | 62.721 | 62.721 | 62.721 | 62.721 | 62.721
1.2.3 | 所得税 | 0 | -1.9171 | -0.62544 | 2.9373 | 5.527 | 7.8043 | 10.0723 | 12.4663 | 14.9863 | 21.2863
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -3819.149
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 3819.149
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 3819.149
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12550.56 | -194.844 | -285.152 | -278.6 | -311.544 | -303.48 | -294.408 | -305.336 | -295.76 | -325.68
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 97.8 | 194.844 | 285.152 | 278.6 | 311.544 | 303.48 | 294.408 | 305.336 | 295.76 | 325.68
3.2.1 | 利息支出 | 37.8 | 74.844 | 145.152 | 138.6 | 131.544 | 123.48 | 114.408 | 105.336 | 95.76 | 85.68
3.2.2 | 偿还债务本金 | 60 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 9219.0714 | 109.2254 | 19.9205 | 25.2046 | -8.0342 | -2.2104 | 4.5936 | -8.7284 | -1.6724 | -37.8924
五 | 累计盈余资金 | 9219.0714 | 9328.2968 | 9348.2173 | 9373.4219 | 9365.3877 | 9363.1773 | 9367.7709 | 9359.0425 | 9357.3701 | 9319.4777