## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 163.7464 | 328.3786 | 7410.1537 |  | 7902.2787 | 89.68%
1 | 光伏发电工程 | 96.75 | 290.65 | 7156.5107 |  | 7543.9107 | 85.62%
1.1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1572.5107 |  | 1829.9107 | KW | 5950 | 0.30755
| 光伏组件A级 |  |  | 1003.536 |  | 1003.536 | 块 | 10908 | 0.092
| 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 49 | 2.5
| 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
| 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
| 光伏直流电缆 |  |  | 47.83 |  | 47.83 | km | 126 | 0.387
| MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 千套 | 2.3 | 0.5995
| 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
| 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
| 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
| 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
| 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
| 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
| 高压电缆 |  |  | 45.68 |  | 45.68 | m | 810 | 0.057
| 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
| 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027
1.2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 5584 |  | 5714 | KWH | 40000 | 0.14285
| 电池系统 5000KWH |  |  | 4320 |  | 4320 | 个 | 8 | 540
| 储能变流器 |  |  | 400 |  | 400 | 个 | 8 | 50
| 集装箱柜体 |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
| 温控系统 |  |  | 160 |  | 160 | 个 | 8 | 20
| 消防系统 |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
| 储能EMS |  |  | 400 |  | 400 | 个 | 8 | 50
| 附件 |  |  | 64 |  | 64 | 个 | 8 | 8
| 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 8 | 25
2 | 园区配套工程 | 66.9964 | 37.7286 | 253.643 | 0 | 358.368 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
| 绿化等相关配套工程 | 41.844 |  |  |  | 41.844 | ㎡ | 132 | 0.317
| 10kv储能变电站 | 25.1524 | 37.7286 | 188.643 |  | 251.524 | ㎡ | 182 | 1.382
| 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
| 光伏充电桩 |  |  | 40 |  | 40 | 个 | 5 | 8
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 405.4794 | 405.4794 | 4.602%
1 | 建设用地费 |  |  |  | 0 | 0
2 | 建设管理费 |  |  |  | 63.2182 | 63.2182
3 | 建设工程监理费 |  |  |  | 47.4137 | 47.4137
4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 39.5114 | 39.5114
5 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
6 | 工程设计费 |  |  |  | 79.0228 | 79.0228
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 15.8046 | 15.8046
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 55.316 | 55.316
9 | 工程保险费 |  |  |  | 39.5114 | 39.5114
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 15.8046 | 15.8046
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 23.7068 | 23.7068
三 | 预备费 |  |  |  | 415.3879 | 415.3879 | 4.714%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 415.3879 | 415.3879 | （一+二）*8%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 163.7464 | 328.3786 | 7410.1537 | 820.8673 | 8723.146 | 99%
| 比例（%） | 1.877% | 3.764% | 84.95% | 9.41% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 88.2 | 1.001%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 8811.346 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 8811.346 | 100%
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 15
1.1 | 原值 |  |  |  | 7938.0629 | 7686.6909 | 7183.9469 | 6681.2029 | 6178.4589 | 5675.7149 | 5172.971 | 4670.227 | 4167.483 | 3664.739
1.2 | 当期折旧额 | 4776.0678 |  |  | 251.372 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744
1.3 | 净值 |  |  |  | 7686.6909 | 7183.9469 | 6681.2029 | 6178.4589 | 5675.7149 | 5172.971 | 4670.227 | 4167.483 | 3664.739 | 3161.995
2 | 折旧费 | 4776.0678 |  |  | 251.372 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 营业收入 | 12832.0802 | 714.3036 | 1428.7884 | 1428.9827 | 1429.1901 | 1429.4105 | 1428.2398 | 1425.678 | 1423.1289 | 1420.5927 | 1418.0691
1.1 | 光伏收入 | 4874.3438 | 262.6836 | 522.7404 | 520.1267 | 517.5261 | 514.9385 | 512.3638 | 509.802 | 507.2529 | 504.7167 | 502.1931
1.1.1 | 装机容量 |  | 5831 | 5801.845 | 5772.8358 | 5743.9716 | 5715.2517 | 5686.6755 | 5658.2421 | 5629.9509 | 5601.8011 | 5573.7921
1.1.2 | 衰减值 |  | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
1.1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337
1.1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
1.2 | 储能收入 | 7558.2 | 444.6 | 889.2 | 889.2 | 889.2 | 889.2 | 889.2 | 889.2 | 889.2 | 889.2 | 889.2
1.2.1 | 峰谷价差加 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
1.3 | 储能一次性补贴 |  | 运营期 0.5: 0
1.2.3 | 储能容量 |  | 运营期 0.5: 0
1.2.4 | 一次性补贴单价 |  | 运营期 0.5: 120
1.4 | 60kw充电桩收入 | 224.64 | 7.02 | 16.848 | 19.656 | 22.464 | 25.272 | 26.676 | 26.676 | 26.676 | 26.676 | 26.676
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0.95
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1.4.5 | 充电小时数 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 166.4743 | 8.8152 | 17.5917 | 17.5825 | 17.5707 | 17.5617 | 17.5402 | 17.5034 | 17.4696 | 17.436 | 17.4032
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 116.532 | 6.1707 | 12.3142 | 12.3077 | 12.2995 | 12.2932 | 12.2782 | 12.2524 | 12.2287 | 12.2052 | 12.1822
2.4 | 教育费附加 | 49.9423 | 2.6446 | 5.2775 | 5.2747 | 5.2712 | 5.2685 | 5.2621 | 5.251 | 5.2409 | 5.2308 | 5.221
3 | 增值税 | 1664.7434 | 88.1522 | 175.9172 | 175.825 | 175.7074 | 175.6172 | 175.4024 | 175.034 | 174.6962 | 174.3599 | 174.0319
3.1 | 销项税额 | 1752.0443 | 92.5787 | 185.0686 | 184.9815 | 184.8962 | 184.8125 | 184.6041 | 184.2711 | 183.9397 | 183.61 | 183.2819
3.2 | 进项税额 | 87.3009 | 4.4264 | 9.1514 | 9.1566 | 9.1888 | 9.1953 | 9.2018 | 9.2371 | 9.2436 | 9.2501 | 9.2501

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | 外购燃料及动力费 | 630.4362 | 32.665 | 66.2412 | 66.2812 | 66.3213 | 66.3713 | 66.4213 | 66.4712 | 66.5212 | 66.5713 | 66.5713
3 | 工资及福利费 | 636.9075 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 69.4575
4 | 保洁维护费 | 297.0658 | 14.715 | 29.43 | 29.43 | 30.9015 | 30.9015 | 30.9015 | 32.4466 | 32.4466 | 32.4466 | 33.4466
5 | 管理费及其他 | 59.38 | 2 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62
4 | 电网过路费 |  | 16.6122 | 33.0494 | 32.8751 | 32.7017 | 32.5292 | 32.3576 | 32.1868 | 32.0169 | 31.8478 | 31.6795
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1931.6458 | 125.9922 | 194.7206 | 194.5864 | 199.2245 | 199.102 | 198.9803 | 203.8746 | 203.7547 | 203.6356 | 207.7749
9 | 折旧费 | 4776.0678 | 251.372 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744 | 502.744
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 1723.68 | 171.36 | 315 | 279.72 | 244.44 | 209.16 | 173.88 | 138.6 | 100.8 | 60.48 | 30.24
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 8431.3936 | 548.7242 | 1012.4646 | 977.0503 | 946.4085 | 911.006 | 875.6043 | 845.2186 | 807.2987 | 766.8596 | 740.7588
12.1 | 其中：固定成本 | 6559.1278 | 424.732 | 823.744 | 788.464 | 753.484 | 718.204 | 682.924 | 647.964 | 610.164 | 569.844 | 539.604
12.2 | 可变成本 | 1267.3438 | 92.665 | 126.2412 | 126.2812 | 129.3212 | 129.3713 | 129.4212 | 132.6213 | 132.6712 | 132.7212 | 136.0288

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 营业收入 | 13546.3838 | 714.3036 | 1428.7884 | 1428.9827 | 1429.1901 | 1429.4105 | 1428.2398 | 1425.678 | 1423.1289 | 1420.5927 | 1418.0691
2 | 营业税金及附加 | 166.4743 | 8.8152 | 17.5917 | 17.5825 | 17.5707 | 17.5617 | 17.5402 | 17.5034 | 17.4696 | 17.436 | 17.4032
3 | 增值税 | 1664.7434 | 88.1522 | 175.9172 | 175.825 | 175.7074 | 175.6172 | 175.4024 | 175.034 | 174.6962 | 174.3599 | 174.0319
4 | 总成本费用 | 8431.3936 | 548.7242 | 1012.4646 | 977.0503 | 946.4085 | 911.006 | 875.6043 | 845.2186 | 807.2987 | 766.8596 | 740.7588
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 3283.7725 | 68.612 | 222.8149 | 258.5249 | 289.5035 | 325.2256 | 359.6929 | 387.9219 | 423.6645 | 461.9372 | 485.8752
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 3283.7725 | 68.612 | 222.8149 | 258.5249 | 289.5035 | 325.2256 | 359.6929 | 387.9219 | 423.6645 | 461.9372 | 485.8752
9 | 所得税 | 820.9431 | 17.153 | 55.7037 | 64.6312 | 72.3759 | 81.3064 | 89.9232 | 96.9805 | 105.9161 | 115.4843 | 121.4688
10 | 净利润（5-8） | 2462.8294 | 51.459 | 167.1112 | 193.8937 | 217.1276 | 243.9192 | 269.7696 | 290.9414 | 317.7484 | 346.4529 | 364.4064
11 | 期初未分配利润 | 7752.1411 | 0 | 46.3131 | 196.7131 | 371.2175 | 566.6323 | 786.1596 | 1028.9523 | 1290.7996 | 1576.7731 | 1888.5807
12 | 可供分配的利润（9+10） | 10214.9705 | 51.459 | 213.4242 | 390.6068 | 588.3451 | 810.5515 | 1055.9292 | 1319.8937 | 1608.5479 | 1923.226 | 2252.9871
13 | 提取法定盈余公积金 | 246.2829 | 5.1459 | 16.7111 | 19.3894 | 21.7128 | 24.3919 | 26.977 | 29.0941 | 31.7748 | 34.6453 | 36.4406
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 9968.6876 | 46.3131 | 196.7131 | 371.2175 | 566.6323 | 786.1596 | 1028.9523 | 1290.7996 | 1576.7731 | 1888.5807 | 2216.5464
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 9968.6876 | 46.3131 | 196.7131 | 371.2175 | 566.6323 | 786.1596 | 1028.9523 | 1290.7996 | 1576.7731 | 1888.5807 | 2216.5464
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 5007.4525 | 239.972 | 537.8149 | 538.2449 | 533.9435 | 534.3856 | 533.5729 | 526.5219 | 524.4645 | 522.4172 | 516.1152
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 9783.5203 | 491.3439 | 1040.5589 | 1040.9889 | 1036.6875 | 1037.1295 | 1036.3168 | 1029.2659 | 1027.2085 | 1025.1611 | 1018.8592

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 现金流入 | 17493.462 | 1499.3868 | 1428.7884 | 1428.9827 | 1429.1901 | 1429.4105 | 1428.2398 | 1425.678 | 1423.1289 | 1420.5927 | 4580.0641
1.1 | 营业收入 | 13546.3838 | 714.3036 | 1428.7884 | 1428.9827 | 1429.1901 | 1429.4105 | 1428.2398 | 1425.678 | 1423.1289 | 1420.5927 | 1418.0691
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 785.0831
1.3 | 回收固定资产余值 | 3161.995 | 计算期 10: 3161.995
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 12486.0095 | 8946.1057 | 388.2295 | 387.9938 | 392.5026 | 392.2809 | 391.9229 | 396.4121 | 395.9205 | 395.4315 | 399.2099
2.1 | 建设投资 | 8723.146 | 计算期 1: 8723.146
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1931.6458 | 125.9922 | 194.7206 | 194.5864 | 199.2245 | 199.102 | 198.9803 | 203.8746 | 203.7547 | 203.6356 | 207.7749
2.4 | 营业税金及附加 | 166.4743 | 8.8152 | 17.5917 | 17.5825 | 17.5707 | 17.5617 | 17.5402 | 17.5034 | 17.4696 | 17.436 | 17.4032
2.5 | 增值税 | 1664.7434 | 88.1522 | 175.9172 | 175.825 | 175.7074 | 175.6172 | 175.4024 | 175.034 | 174.6962 | 174.3599 | 174.0319
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 5007.4525 | -7446.7189 | 1040.5589 | 1040.9889 | 1036.6875 | 1037.1295 | 1036.3168 | 1029.2659 | 1027.2085 | 1025.1611 | 4180.8542
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -7446.7189 | -6406.16 | -5365.1711 | -4328.4836 | -3291.3541 | -2255.0372 | -1225.7713 | -198.5629 | 826.5983 | 5007.4525
5 | 所得税前净现金流量现值 | 2254.6637 | -7146.5632 | 958.3656 | 920.1168 | 879.3808 | 844.2954 | 809.6293 | 771.709 | 739.1232 | 707.9175 | 2770.6893
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -7146.5632 | -6188.1976 | -5268.0809 | -4388.7001 | -3544.4047 | -2734.7753 | -1963.0664 | -1223.9431 | -516.0256 | 2254.6637
7 | 调整所得税 | 803.7901 |  | 55.7037 | 64.6312 | 72.3759 | 81.3064 | 89.9232 | 96.9805 | 105.9161 | 115.4843 | 121.4688
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 4203.6623 | -7446.7189 | 984.8552 | 976.3577 | 964.3116 | 955.8232 | 946.3936 | 932.2854 | 921.2924 | 909.6768 | 4059.3854
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -7446.7189 | -6461.8637 | -5485.5061 | -4521.1945 | -3565.3713 | -2618.9777 | -1686.6923 | -765.3999 | 144.2769 | 4203.6623
10 | 所得税后净现金流量现值 | 1636.6888 | -7146.5632 | 907.0619 | 862.9901 | 817.9872 | 778.1063 | 739.3762 | 698.9963 | 660.3725 | 628.1707 | 2690.1909
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -7146.5632 | -6239.5013 | -5376.5113 | -4558.5241 | -3780.4177 | -3041.0415 | -2342.0452 | -1681.6728 | -1053.5021 | 1636.6888
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.572%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 8.166%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 2254.6637; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 1636.6888
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.1862; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 9.3916

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 建设投资借款 | 7000 | 7000
1.1 | 期初借款余额 | 40900 |  | 7000 | 6600 | 5900 | 5200 | 4500 | 3800 | 3100 | 2400 | 1600 | 800
1.2 | 当期还本付息 | 8811.88 | 88.2 | 571.36 | 1015 | 979.72 | 944.44 | 909.16 | 873.88 | 838.6 | 900.8 | 860.48 | 830.24
| 其中：还本 | 7000 |  | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800
| 付息 | 1811.88 | 88.2 | 171.36 | 315 | 279.72 | 244.44 | 209.16 | 173.88 | 138.6 | 100.8 | 60.48 | 30.24
1.3 | 期末借款余额 | 40900 | 7000 | 6600 | 5900 | 5200 | 4500 | 3800 | 3100 | 2400 | 1600 | 800 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 9783.5203 |  | 491.3439 | 1040.5589 | 1040.9889 | 1036.6875 | 1037.1295 | 1036.3168 | 1029.2659 | 1027.2085 | 1025.1611 | 1018.8592
指标 | 利息备付率 | 5.3997 |  | 2.8673 | 3.3034 | 3.7215 | 4.2411 | 4.9585 | 5.96 | 7.4262 | 10.1906 | 16.9504 | 33.6924
| 偿债备付率 | 1.1103 |  | 0.85996 | 1.0252 | 1.0625 | 1.0977 | 1.1408 | 1.1859 | 1.2274 | 1.1403 | 1.1914 | 1.2272

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 经营活动净现金流量 | 1259.2741 | 984.8552 | 976.3577 | 964.3116 | 955.8232 | 946.3936 | 932.2854 | 921.2924 | 909.6768 | 897.3904
1.1 | 现金流入 | 1499.3868 | 1428.7884 | 1428.9827 | 1429.1901 | 1429.4105 | 1428.2398 | 1425.678 | 1423.1289 | 1420.5927 | 1418.0691
1.1.1 | 营业收入 | 714.3036 | 1428.7884 | 1428.9827 | 1429.1901 | 1429.4105 | 1428.2398 | 1425.678 | 1423.1289 | 1420.5927 | 1418.0691
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 785.0831
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 240.1127 | 443.9333 | 452.625 | 464.8785 | 473.5873 | 481.8462 | 493.3925 | 501.8366 | 510.9158 | 520.6787
1.2.1 | 经营成本 | 125.9922 | 194.7206 | 194.5864 | 199.2245 | 199.102 | 198.9803 | 203.8746 | 203.7547 | 203.6356 | 207.7749
1.2.2 | 税金及附加 | 96.9674 | 193.5089 | 193.4074 | 193.2781 | 193.1789 | 192.9426 | 192.5374 | 192.1658 | 191.7959 | 191.4351
1.2.3 | 所得税 | 17.153 | 55.7037 | 64.6312 | 72.3759 | 81.3064 | 89.9232 | 96.9805 | 105.9161 | 115.4843 | 121.4688
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -8811.346
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 8811.346
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 8811.346
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12160.16 | -871.36 | -1015 | -979.72 | -944.44 | -909.16 | -873.88 | -938.6 | -900.8 | -860.48
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 488.2 | 871.36 | 1015 | 979.72 | 944.44 | 909.16 | 873.88 | 938.6 | 900.8 | 860.48
3.2.1 | 利息支出 | 88.2 | 171.36 | 315 | 279.72 | 244.44 | 209.16 | 173.88 | 138.6 | 100.8 | 60.48
3.2.2 | 偿还债务本金 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 4608.0881 | 113.4952 | -38.6423 | -15.4084 | 11.3832 | 37.2336 | 58.4054 | -17.3076 | 8.8768 | 36.9104
五 | 累计盈余资金 | 4608.0881 | 4721.5833 | 4682.9409 | 4667.5326 | 4678.9157 | 4716.1493 | 4774.5547 | 4757.2471 | 4766.1239 | 4803.0343