## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 97.872 | 332.307 | 3220.9424 |  | 3651.1214 | 89.37%
2 | 光伏发电工程 | 38.15 | 315 | 3077.4074 |  | 3430.5574 | 83.97%
1 | 光伏组件 | 38.15 | 90 | 780.7874 |  | 908.9374 | KW | 3000 | 0.30298
| 光伏组件A级 |  |  | 474.498 |  | 474.498 | 块 | 5454 | 0.087
| 逆变器 |  |  | 75.6 |  | 75.6 | 台 | 27 | 2.8
| 交流汇流箱 |  |  | 6.816 |  | 6.816 | 台 | 6 | 1.136
| 光伏支架及配件 |  |  | 78.4377 |  | 78.4377 | km | 45.87 | 1.71
| 光伏直流电缆 |  |  | 24.57 |  | 24.57 | km | 63 | 0.39
| MC4连接器 |  |  | 0.7056 |  | 0.7056 | 千套 | 1.12 | 0.63
| 交流电缆 |  |  | 76.6941 |  | 76.6941 | km | 4.13 | 18.57
| 干式变压器（箱变) |  |  | 12.15 |  | 12.15 | 台 | 1 | 12.15
| 光伏接入柜 |  |  | 2.49 |  | 2.49 | 台 | 1 | 2.49
| 并网柜 |  |  | 2.7 |  | 2.7 | 台 | 1 | 2.7
| 站用变电柜 |  |  | 1.93 |  | 1.93 | 台 | 1 | 1.93
| 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 18.04 |  | 18.04 | 台 | 1 | 18.04
| 高压电缆 |  |  | 6.156 |  | 6.156 | m | 108 | 0.057
| 土建基础 | 38.15 |  |  |  | 38.15 | 项 | 1 | 38.15
| 组件、电气安装、辅材等 |  | 90 |  |  | 90 | KW | 3000 | 0.03
2 | 电池储能 集装箱 |  | 225 | 2296.62 |  | 2521.62 | KWH | 18000 | 0.14009
| 电池系统 2000KWH |  |  | 1572.12 |  | 1572.12 | 个 | 9 | 174.68
| 储能变流器 |  |  | 225 |  | 225 | 个 | 9 | 25
| 集装箱柜体 |  |  | 103.5 |  | 103.5 | 个 | 9 | 11.5
| 温控系统 |  |  | 108 |  | 108 | 个 | 9 | 12
| 消防系统 |  |  | 121.5 |  | 121.5 | 个 | 9 | 13.5
| 储能EMS |  |  | 90 |  | 90 | 个 | 9 | 10
| 附件 |  |  | 76.5 |  | 76.5 | 个 | 9 | 8.5
| 储能箱基础及连接电缆 |  | 225 |  |  | 225 | 个 | 9 | 25
| 园区配套工程 | 59.722 | 17.307 | 143.535 | 0 | 220.564 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
| 绿化等相关配套工程 | 48.184 |  |  |  | 48.184 | ㎡ | 152 | 0.317
| 10kv储能变电站 | 11.538 | 17.307 | 86.535 |  | 115.38 | ㎡ | 90 | 1.282
2.3 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
2.4 | 光伏充电桩 |  |  | 32 |  | 32 | 个 | 4 | 8
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 201.4238 | 201.4238 | 4.93%
2 | 建设管理费 |  |  |  | 29.209 | 29.209
3 | 建设工程监理费 |  |  |  | 21.9067 | 21.9067
4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 18.2556 | 18.2556
5 | 屋顶荷载检测费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
6 | 工程设计费 |  |  |  | 36.5112 | 36.5112
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 7.3022 | 7.3022
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 25.5578 | 25.5578
9 | 工程保险费 |  |  |  | 18.2556 | 18.2556
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 7.3022 | 7.3022
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 10.9534 | 10.9534
三 | 预备费 |  |  |  | 192.6273 | 192.6273 | 4.715%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 192.6273 | 192.6273 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 97.872 | 332.307 | 3220.9424 | 394.0511 | 4045.1725 | 99.01%
| 比例（%） | 2.419% | 8.215% | 79.62% | 9.741% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 40.32 | 0.9869%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 4085.4925 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 4085.4925 | 100%
3268.394

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 3681.107 | 3593.6807 | 3418.8281 | 3243.9755 | 3069.1229 | 2894.2704 | 2719.4178 | 2544.5652 | 2369.7126 | 2194.86 | 2020.0074 | 1845.1549
1.2 | 当期折旧额 | 2010.8047 |  |  | 87.4263 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526
1.3 | 净值 |  |  |  | 3593.6807 | 3418.8281 | 3243.9755 | 3069.1229 | 2894.2704 | 2719.4178 | 2544.5652 | 2369.7126 | 2194.86 | 2020.0074 | 1845.1549 | 1670.3023
2 | 折旧费 | 2010.8047 |  |  | 87.4263 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
| 3526858.692 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 6439.3943 | 291.9203 | 584.8137 | 585.7918 | 586.7748 | 587.7627 | 587.7727 | 586.8048 | 585.8417 | 584.8835 | 583.93 | 582.9813 | 582.0373
1.1 | 光伏收入 | 2218.2862 | 99.2483 | 197.5041 | 196.5166 | 195.534 | 194.5563 | 193.5835 | 192.6156 | 191.6525 | 190.6943 | 189.7408 | 188.7921 | 187.8481
1.1.1 | 装机容量 |  | 2940 | 2925.3 | 2910.6735 | 2896.1201 | 2881.6395 | 2867.2313 | 2852.8952 | 2838.6307 | 2824.4375 | 2810.3154 | 2796.2638 | 2782.2825
1.1.2 | 衰减值 |  | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
1.1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
1.2 | 储能收入 | 4318.434 | 187.758 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516 | 375.516
1.2.1 | 储能销售电价 |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100
1.4 | 60kw充电桩收入 | 242.5944 | 4.914 | 11.7936 | 13.7592 | 15.7248 | 17.6904 | 18.6732 | 18.6732 | 18.6732 | 18.6732 | 18.6732 | 18.6732 | 18.6732
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0.95 | 0.95 | 0.95
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1.4.5 | 充电小时数 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 83.0074 | 3.6475 | 7.2488 | 7.2478 | 7.2468 | 7.2459 | 7.2346 | 7.222 | 7.2095 | 7.1971 | 7.1847 | 7.1676 | 7.1553
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 48.0792 | 2.5532 | 5.0742 | 5.0734 | 5.0727 | 5.0721 | 5.0642 | 5.0554 | 5.0467 | 5.0379 | 5.0293 | 5.0173 | 5.0087
2.4 | 教育费附加 | 20.6054 | 1.0942 | 2.1746 | 2.1743 | 2.174 | 2.1738 | 2.1704 | 2.1666 | 2.1629 | 2.1591 | 2.1554 | 2.1503 | 2.1466
3 | 增值税 | 686.8452 | 36.4746 | 72.488 | 72.4776 | 72.4678 | 72.4586 | 72.3461 | 72.2203 | 72.0951 | 71.9705 | 71.8466 | 71.676 | 71.5533
3.1 | 销项税额 | 712.6111 | 37.6057 | 75.2002 | 75.1898 | 75.18 | 75.1708 | 75.1033 | 74.9775 | 74.8523 | 74.7277 | 74.6038 | 74.4804 | 74.3577
3.2 | 进项税额 | 25.7659 | 1.1311 | 2.7122 | 2.7122 | 2.7122 | 2.7122 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 2.7572 | 2.8045 | 2.8045

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 外购燃料及动力费 | 160.31 | 6.97 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94
| 储能电量 |  | 5.67 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
2 | 工资及福利费 | 329.6104 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 29.7052 | 29.7052
3 | 保洁维护费 | 169.2225 | 7.3575 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715 | 14.715
4 | 电网过路费 | 237.6735 | 10.6337 | 21.1612 | 21.0553 | 20.9501 | 20.8453 | 20.7411 | 20.6374 | 20.5342 | 20.4315 | 20.3294 | 20.2277 | 20.1266
6 | 管理费及其他 | 117.05 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.025 | 11.025
7 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1013.8664 | 41.4612 | 87.8162 | 87.7103 | 87.6051 | 87.5003 | 88.7361 | 88.6324 | 88.5292 | 88.4265 | 88.3244 | 89.6129 | 89.5118
8 | 折旧费 | 2010.8047 | 87.4263 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526 | 174.8526
10 | 摊销费 | 0
11 | 利息支出 | 1022.364 | 79.38 | 150.696 | 139.608 | 128.268 | 116.172 | 103.068 | 89.46 | 75.096 | 59.976 | 44.1 | 27.216 | 9.324
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 4047.0351 | 208.2675 | 413.3647 | 402.1709 | 390.7257 | 378.5249 | 366.6567 | 352.945 | 338.4778 | 323.2551 | 307.277 | 291.6815 | 273.6884
12.1 | 其中：固定成本 | 3150.2187 | 169.3063 | 335.5486 | 324.4606 | 313.1206 | 301.0246 | 288.4206 | 274.8126 | 260.4486 | 245.3286 | 229.4526 | 213.0936 | 195.2016
12.2 | 可变成本 | 659.1429 | 28.3275 | 56.655 | 56.655 | 56.655 | 56.655 | 57.495 | 57.495 | 57.495 | 57.495 | 57.495 | 58.3602 | 58.3602

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 6731.3146 | 291.9203 | 584.8137 | 585.7918 | 586.7748 | 587.7627 | 587.7727 | 586.8048 | 585.8417 | 584.8835 | 583.93 | 582.9813 | 582.0373
2 | 营业税金及附加 | 83.0074 | 3.6475 | 7.2488 | 7.2478 | 7.2468 | 7.2459 | 7.2346 | 7.222 | 7.2095 | 7.1971 | 7.1847 | 7.1676 | 7.1553
3 | 增值税 | 830.0745 | 36.4746 | 72.488 | 72.4776 | 72.4678 | 72.4586 | 72.3461 | 72.2203 | 72.0951 | 71.9705 | 71.8466 | 71.676 | 71.5533
4 | 总成本费用 | 4047.0351 | 208.2675 | 413.3647 | 402.1709 | 390.7257 | 378.5249 | 366.6567 | 352.945 | 338.4778 | 323.2551 | 307.277 | 291.6815 | 273.6884
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 1771.1976 | 43.5307 | 91.7121 | 103.8955 | 116.3346 | 129.5333 | 141.5353 | 154.4175 | 168.0593 | 182.4608 | 197.6218 | 212.4562 | 229.6404
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 1771.1976 | 43.5307 | 91.7121 | 103.8955 | 116.3346 | 129.5333 | 141.5353 | 154.4175 | 168.0593 | 182.4608 | 197.6218 | 212.4562 | 229.6404
9 | 所得税 | 442.7994 | 10.8827 | 22.928 | 25.9739 | 29.0836 | 32.3833 | 35.3838 | 38.6044 | 42.0148 | 45.6152 | 49.4055 | 53.114 | 57.4101
10 | 净利润（5-8） | 1328.3982 | 32.6481 | 68.7841 | 77.9216 | 87.2509 | 97.15 | 106.1515 | 115.8131 | 126.0445 | 136.8456 | 148.2164 | 159.3421 | 172.2303
11 | 期初未分配利润 | 5141.5072 | 0 | 29.3832 | 91.2889 | 161.4184 | 239.9442 | 327.3792 | 422.9156 | 527.1474 | 640.5874 | 763.7485 | 897.1432 | 1040.5511
12 | 可供分配的利润（9+10） | 6469.9053 | 32.6481 | 98.1673 | 169.2106 | 248.6693 | 337.0942 | 433.5307 | 538.7287 | 653.1919 | 777.433 | 911.9648 | 1056.4853 | 1212.7814
13 | 提取法定盈余公积金 | 132.8398 | 3.2648 | 6.8784 | 7.7922 | 8.7251 | 9.715 | 10.6151 | 11.5813 | 12.6045 | 13.6846 | 14.8216 | 15.9342 | 17.223
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 6337.0655 | 29.3832 | 91.2889 | 161.4184 | 239.9442 | 327.3792 | 422.9156 | 527.1474 | 640.5874 | 763.7485 | 897.1432 | 1040.5511 | 1195.5584
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 6337.0655 | 29.3832 | 91.2889 | 161.4184 | 239.9442 | 327.3792 | 422.9156 | 527.1474 | 640.5874 | 763.7485 | 897.1432 | 1040.5511 | 1195.5584
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 2793.5616 | 122.9107 | 242.4081 | 243.5035 | 244.6026 | 245.7053 | 244.6033 | 243.8775 | 243.1553 | 242.4368 | 241.7218 | 239.6722 | 238.9644
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 4804.3663 | 210.337 | 417.2607 | 418.3561 | 419.4551 | 420.5579 | 419.4559 | 418.7301 | 418.0079 | 417.2894 | 416.5744 | 414.5248 | 413.8169

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 8765.6824 | 655.9858 | 584.8137 | 585.7918 | 586.7748 | 587.7627 | 587.7727 | 586.8048 | 585.8417 | 584.8835 | 583.93 | 582.9813 | 2252.3396
1.1 | 营业收入 | 6731.3146 | 291.9203 | 584.8137 | 585.7918 | 586.7748 | 587.7627 | 587.7727 | 586.8048 | 585.8417 | 584.8835 | 583.93 | 582.9813 | 582.0373
1.2 | 留抵退税 | 364.0655 | 计算期 1: 364.0655
1.3 | 回收固定资产余值 | 1670.3023 | 计算期 12: 1670.3023
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 5972.1209 | 4126.7557 | 167.553 | 167.4357 | 167.3196 | 167.2048 | 168.3168 | 168.0747 | 167.8338 | 167.5941 | 167.3556 | 168.4565 | 168.2204
2.1 | 建设投资 | 4045.1725 | 计算期 1: 4045.1725
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1013.8664 | 41.4612 | 87.8162 | 87.7103 | 87.6051 | 87.5003 | 88.7361 | 88.6324 | 88.5292 | 88.4265 | 88.3244 | 89.6129 | 89.5118
2.4 | 营业税金及附加 | 83.0074 | 3.6475 | 7.2488 | 7.2478 | 7.2468 | 7.2459 | 7.2346 | 7.222 | 7.2095 | 7.1971 | 7.1847 | 7.1676 | 7.1553
2.5 | 增值税 | 830.0745 | 36.4746 | 72.488 | 72.4776 | 72.4678 | 72.4586 | 72.3461 | 72.2203 | 72.0951 | 71.9705 | 71.8466 | 71.676 | 71.5533
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 2793.5616 | -3470.7699 | 417.2607 | 418.3561 | 419.4551 | 420.5579 | 419.4559 | 418.7301 | 418.0079 | 417.2894 | 416.5744 | 414.5248 | 2084.1192
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -3470.7699 | -3053.5092 | -2635.1532 | -2215.698 | -1795.1401 | -1375.6842 | -956.9541 | -538.9462 | -121.6568 | 294.9176 | 709.4424 | 2793.5616
5 | 所得税前净现金流量现值 | 1163.7334 | -3330.8733 | 384.3015 | 369.7796 | 355.8071 | 342.3633 | 327.7027 | 313.9498 | 300.7757 | 288.1561 | 276.0676 | 263.6365 | 1272.0668
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -3330.8733 | -2946.5718 | -2576.7922 | -2220.9851 | -1878.6218 | -1550.9191 | -1236.9693 | -936.1936 | -648.0375 | -371.9699 | -108.3334 | 1163.7334
7 | 调整所得税 | 431.9167 |  | 22.928 | 25.9739 | 29.0836 | 32.3833 | 35.3838 | 38.6044 | 42.0148 | 45.6152 | 49.4055 | 53.114 | 57.4101
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 2361.6449 | -3470.7699 | 394.3327 | 392.3822 | 390.3715 | 388.1746 | 384.0721 | 380.1257 | 375.9931 | 371.6742 | 367.1689 | 361.4107 | 2026.7091
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -3470.7699 | -3076.4373 | -2684.0551 | -2293.6836 | -1905.509 | -1521.4369 | -1141.3112 | -765.3181 | -393.6439 | -26.475 | 334.9357 | 2361.6449
10 | 所得税后净现金流量现值 | 847.7077 | -3330.8733 | 363.1845 | 346.8216 | 331.1366 | 316.001 | 300.0588 | 285.0055 | 269.5078 | 256.6569 | 243.3261 | 229.8562 | 1237.0259
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -3330.8733 | -2967.6887 | -2620.8671 | -2289.7305 | -1973.7295 | -1673.6706 | -1388.6652 | -1119.1574 | -862.5005 | -619.1743 | -389.3182 | 847.7077
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.105%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 7.84%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 1163.7334; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 847.7077
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.0852; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.3147

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 3200 | 3200
1.1 | 期初借款余额 | 23460 |  | 3200 | 3100 | 2880 | 2660 | 2430 | 2180 | 1910 | 1640 | 1340 | 1040 | 710 | 370
1.2 | 当期还本付息 | 4262.684 | 40.32 | 179.38 | 370.696 | 359.608 | 358.268 | 366.172 | 373.068 | 359.46 | 375.096 | 359.976 | 374.1 | 367.216 | 379.324
| 其中：还本 | 3200 |  | 100 | 220 | 220 | 230 | 250 | 270 | 270 | 300 | 300 | 330 | 340 | 370
| 付息 | 1062.684 | 40.32 | 79.38 | 150.696 | 139.608 | 128.268 | 116.172 | 103.068 | 89.46 | 75.096 | 59.976 | 44.1 | 27.216 | 9.324
1.3 | 期末借款余额 |  | 3200 | 3100 | 2880 | 2660 | 2430 | 2180 | 1910 | 1640 | 1340 | 1040 | 710 | 370 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 4804.3663 |  | 210.337 | 417.2607 | 418.3561 | 419.4551 | 420.5579 | 419.4559 | 418.7301 | 418.0079 | 417.2894 | 416.5744 | 414.5248 | 413.8169
指标 | 利息备付率 | 4.521 |  | 2.6497 | 2.7689 | 2.9966 | 3.2701 | 3.6201 | 4.0697 | 4.6806 | 5.5663 | 6.9576 | 9.4461 | 15.2309 | 44.3819
| 偿债备付率 | 1.1271 |  | 1.1726 | 1.1256 | 1.1634 | 1.1708 | 1.1485 | 1.1243 | 1.1649 | 1.1144 | 1.1592 | 1.1135 | 1.1288 | 1.0909

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 经营活动净现金流量 | 563.5199 | 394.3327 | 392.3822 | 390.3715 | 388.1746 | 384.0721 | 380.1257 | 375.9931 | 371.6742 | 367.1689
1.1 | 现金流入 | 655.9858 | 584.8137 | 585.7918 | 586.7748 | 587.7627 | 587.7727 | 586.8048 | 585.8417 | 584.8835 | 583.93
1.1.1 | 营业收入 | 291.9203 | 584.8137 | 585.7918 | 586.7748 | 587.7627 | 587.7727 | 586.8048 | 585.8417 | 584.8835 | 583.93
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 364.0655
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 92.4659 | 190.481 | 193.4096 | 196.4033 | 199.5881 | 203.7007 | 206.6791 | 209.8486 | 213.2093 | 216.7611
1.2.1 | 经营成本 | 41.4612 | 87.8162 | 87.7103 | 87.6051 | 87.5003 | 88.7361 | 88.6324 | 88.5292 | 88.4265 | 88.3244
1.2.2 | 税金及附加 | 40.122 | 79.7368 | 79.7253 | 79.7146 | 79.7045 | 79.5807 | 79.4423 | 79.3046 | 79.1676 | 79.0312
1.2.3 | 所得税 | 10.8827 | 22.928 | 25.9739 | 29.0836 | 32.3833 | 35.3838 | 38.6044 | 42.0148 | 45.6152 | 49.4055
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -4085.4925
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 4085.4925
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 4085.4925
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12508.04 | -299.38 | -370.696 | -369.608 | -378.268 | -386.172 | -373.068 | -389.46 | -375.096 | -389.976
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 140.32 | 299.38 | 370.696 | 369.608 | 378.268 | 386.172 | 373.068 | 389.46 | 375.096 | 389.976
3.2.1 | 利息支出 | 40.32 | 79.38 | 150.696 | 139.608 | 128.268 | 116.172 | 103.068 | 89.46 | 75.096 | 59.976
3.2.2 | 偿还债务本金 | 100 | 220 | 220 | 230 | 250 | 270 | 270 | 300 | 300 | 330
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 8986.0674 | 94.9527 | 21.6862 | 20.7635 | 9.9066 | -2.0999 | 7.0577 | -13.4669 | -3.4218 | -22.8071
五 | 累计盈余资金 | 8986.0674 | 9081.0201 | 9102.7063 | 9123.4698 | 9133.3763 | 9131.2764 | 9138.3341 | 9124.8672 | 9121.4454 | 9098.6383