## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 163.7464 | 328.3786 | 7310.1537 |  | 7802.2787 | 89.68%
1 | 光伏发电工程 | 96.75 | 290.65 | 7056.5107 |  | 7443.9107 | 85.56%
1.1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1572.5107 |  | 1829.9107 | KW | 5950 | 0.30755
| 光伏组件A级 |  |  | 1003.536 |  | 1003.536 | 块 | 10908 | 0.092
| 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 49 | 2.5
| 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
| 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
| 光伏直流电缆 |  |  | 47.83 |  | 47.83 | km | 126 | 0.387
| MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 千套 | 2.3 | 0.5995
| 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
| 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
| 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
| 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
| 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
| 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
| 高压电缆 |  |  | 45.68 |  | 45.68 | m | 810 | 0.057
| 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
| 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027
1.2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 5484 |  | 5614 | KWH | 40000 | 0.14035
| 电池系统 5000KWH |  |  | 4220 |  | 4220 | 个 | 8 | 527.5
| 储能变流器 |  |  | 400 |  | 400 | 个 | 8 | 50
| 集装箱柜体 |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
| 温控系统 |  |  | 160 |  | 160 | 个 | 8 | 20
| 消防系统 |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
| 储能EMS |  |  | 400 |  | 400 | 个 | 8 | 50
| 附件 |  |  | 64 |  | 64 | 个 | 8 | 8
| 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 8 | 25
2 | 园区配套工程 | 66.9964 | 37.7286 | 253.643 | 0 | 358.368 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
| 绿化等相关配套工程 | 41.844 |  |  |  | 41.844 | ㎡ | 132 | 0.317
| 10kv储能变电站 | 25.1524 | 37.7286 | 188.643 |  | 251.524 | ㎡ | 182 | 1.382
| 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
| 光伏充电桩 |  |  | 40 |  | 40 | 个 | 5 | 8
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 400.6794 | 400.6794 | 4.605%
1 | 建设用地费 |  |  |  | 0 | 0
2 | 建设管理费 |  |  |  | 62.4182 | 62.4182
3 | 建设工程监理费 |  |  |  | 46.8137 | 46.8137
4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 39.0114 | 39.0114
5 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
6 | 工程设计费 |  |  |  | 78.0228 | 78.0228
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 15.6046 | 15.6046
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 54.616 | 54.616
9 | 工程保险费 |  |  |  | 39.0114 | 39.0114
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 15.6046 | 15.6046
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 23.4068 | 23.4068
三 | 预备费 |  |  |  | 410.1479 | 410.1479 | 4.714%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 410.1479 | 410.1479 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 163.7464 | 328.3786 | 7310.1537 | 810.8273 | 8613.106 | 99%
| 比例（%） | 1.901% | 3.813% | 84.87% | 9.414% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 86.94 | 0.9993%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 8700.046 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 8700.046 | 100%
6960.0368
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 7837.9265 | 7651.7757 | 7279.4742 | 6907.1727 | 6534.8712 | 6162.5697 | 5790.2682 | 5417.9667 | 5045.6652 | 4673.3636 | 4301.0621 | 3928.7606
1.2 | 当期折旧额 | 4281.4673 |  |  | 186.1508 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015
1.3 | 净值 |  |  |  | 7651.7757 | 7279.4742 | 6907.1727 | 6534.8712 | 6162.5697 | 5790.2682 | 5417.9667 | 5045.6652 | 4673.3636 | 4301.0621 | 3928.7606 | 3556.4591
2 | 折旧费 | 4281.4673 |  |  | 186.1508 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 13653.0106 | 621.1024 | 1243.0444 | 1243.8939 | 1244.7531 | 1245.622 | 1245.0967 | 1243.177 | 1241.2669 | 1239.3663 | 1237.4753 | 1235.5937 | 1233.7215
1.1 | 光伏收入 | 4202.7586 | 196.8424 | 391.7164 | 389.7579 | 387.8091 | 385.87 | 383.9407 | 382.021 | 380.1109 | 378.2103 | 376.3193 | 374.4377 | 372.5655
1.1.1 | 装机容量 |  | 5831 | 5801.845 | 5772.8358 | 5743.9716 | 5715.2517 | 5686.6755 | 5658.2421 | 5629.9509 | 5601.8011 | 5573.7921 | 5545.9232 | 5518.1936
1.1.2 | 衰减值 |  | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
1.1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
1.2 | 储能收入 | 9596.52 | 417.24 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48
1.2.1 | 峰谷价差加 |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
1.4 | 60kw充电桩收入 | 277.992 | 7.02 | 16.848 | 19.656 | 22.464 | 25.272 | 26.676 | 26.676 | 26.676 | 26.676 | 26.676 | 26.676 | 26.676
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1.4.5 | 充电小时数 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 178.8279 | 7.8078 | 15.6101 | 15.6094 | 15.6088 | 15.6083 | 15.5893 | 15.5637 | 15.5382 | 15.5129 | 15.4883 | 15.4577 | 15.4333
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 125.1795 | 5.4654 | 10.9271 | 10.9266 | 10.9262 | 10.9258 | 10.9125 | 10.8946 | 10.8768 | 10.859 | 10.8418 | 10.8204 | 10.8033
2.4 | 教育费附加 | 53.6484 | 2.3423 | 4.683 | 4.6828 | 4.6827 | 4.6825 | 4.6768 | 4.6691 | 4.6615 | 4.6539 | 4.6465 | 4.6373 | 4.63
3 | 增值税 | 1788.2788 | 78.0775 | 156.1014 | 156.0943 | 156.0885 | 156.0826 | 155.8932 | 155.6371 | 155.3823 | 155.1287 | 154.8829 | 154.5768 | 154.3335
3.1 | 销项税额 | 1844.515 | 80.4625 | 160.9219 | 160.92 | 160.9193 | 160.92 | 160.7955 | 160.546 | 160.2977 | 160.0506 | 159.8047 | 159.5601 | 159.3168
3.2 | 进项税额 | 56.2362 | 2.385 | 4.8205 | 4.8257 | 4.8309 | 4.8374 | 4.9024 | 4.9089 | 4.9154 | 4.9219 | 4.9219 | 4.9833 | 4.9833

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 外购燃料及动力费 | 324.9915 | 13.846 | 28.0805 | 28.1205 | 28.1605 | 28.2105 | 28.2605 | 28.3105 | 28.3605 | 28.4105 | 28.4105 | 28.4105 | 28.4105
3 | 工资及福利费 | 756.4148 | 30 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 69.4575 | 72.9304 | 76.5769
4 | 保洁维护费 | 366.959 | 14.715 | 29.43 | 29.43 | 30.9015 | 30.9015 | 30.9015 | 32.4466 | 32.4466 | 32.4466 | 33.4466 | 34.4466 | 35.4466
5 | 管理费及其他 | 155.415 | 6.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 14.3325 | 14.3325
4 | 电网过路费 | 471.3858 | 21.0903 | 41.9696 | 41.7598 | 41.551 | 41.3432 | 41.1365 | 40.9308 | 40.7262 | 40.5225 | 40.3199 | 40.1183 | 39.9177
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 2075.166 | 86.1513 | 172.4801 | 172.3103 | 176.613 | 176.4552 | 176.9485 | 181.4879 | 181.3332 | 181.1796 | 185.2845 | 190.2383 | 194.6842
9 | 折旧费 | 4281.4673 | 186.1508 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015 | 372.3015
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 2154.6 | 171.36 | 325.08 | 299.88 | 273.42 | 245.7 | 216.72 | 186.48 | 154.98 | 122.22 | 79.38 | 52.92 | 26.46
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 8511.2334 | 443.662 | 869.8616 | 844.4918 | 822.3345 | 794.4567 | 765.97 | 740.2694 | 708.6147 | 675.7011 | 636.966 | 615.4598 | 593.4457
12.1 | 其中：固定成本 | 6591.4823 | 364.0108 | 710.3815 | 685.1815 | 658.7215 | 631.0015 | 602.6715 | 572.4315 | 540.9315 | 508.1715 | 465.3315 | 439.554 | 413.094
12.2 | 可变成本 | 1081.4063 | 43.846 | 88.0805 | 88.1205 | 91.1605 | 91.2105 | 91.2605 | 94.4605 | 94.5105 | 94.5605 | 97.868 | 101.3409 | 104.9874

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 14274.113 | 621.1024 | 1243.0444 | 1243.8939 | 1244.7531 | 1245.622 | 1245.0967 | 1243.177 | 1241.2669 | 1239.3663 | 1237.4753 | 1235.5937 | 1233.7215
2 | 营业税金及附加 | 178.8279 | 7.8078 | 15.6101 | 15.6094 | 15.6088 | 15.6083 | 15.5893 | 15.5637 | 15.5382 | 15.5129 | 15.4883 | 15.4577 | 15.4333
3 | 增值税 | 1788.2788 | 78.0775 | 156.1014 | 156.0943 | 156.0885 | 156.0826 | 155.8932 | 155.6371 | 155.3823 | 155.1287 | 154.8829 | 154.5768 | 154.3335
4 | 总成本费用 | 8511.2334 | 443.662 | 869.8616 | 844.4918 | 822.3345 | 794.4567 | 765.97 | 740.2694 | 708.6147 | 675.7011 | 636.966 | 615.4598 | 593.4457
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 3795.773 | 91.5551 | 201.4713 | 227.6984 | 250.7213 | 279.4744 | 307.6442 | 331.7068 | 361.7316 | 393.0236 | 430.1381 | 450.0994 | 470.509
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 3795.773 | 91.5551 | 201.4713 | 227.6984 | 250.7213 | 279.4744 | 307.6442 | 331.7068 | 361.7316 | 393.0236 | 430.1381 | 450.0994 | 470.509
9 | 所得税 | 948.9433 | 22.8888 | 50.3678 | 56.9246 | 62.6803 | 69.8686 | 76.911 | 82.9267 | 90.4329 | 98.2559 | 107.5345 | 112.5248 | 117.6272
10 | 净利润（5-8） | 2846.8298 | 68.6663 | 151.1035 | 170.7738 | 188.041 | 209.6058 | 230.7331 | 248.7801 | 271.2987 | 294.7677 | 322.6036 | 337.5745 | 352.8817
11 | 期初未分配利润 | 11119.9278 | 0 | 61.7997 | 197.7928 | 351.4892 | 520.7261 | 709.3713 | 917.0311 | 1140.9332 | 1385.102 | 1650.393 | 1940.7362 | 2244.5532
12 | 可供分配的利润（9+10） | 13966.7576 | 68.6663 | 212.9032 | 368.5666 | 539.5302 | 730.3319 | 940.1044 | 1165.8112 | 1412.2319 | 1679.8697 | 1972.9965 | 2278.3107 | 2597.435
13 | 提取法定盈余公积金 | 284.683 | 6.8666 | 15.1103 | 17.0774 | 18.8041 | 20.9606 | 23.0733 | 24.878 | 27.1299 | 29.4768 | 32.2604 | 33.7575 | 35.2882
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 13682.0746 | 61.7997 | 197.7928 | 351.4892 | 520.7261 | 709.3713 | 917.0311 | 1140.9332 | 1385.102 | 1650.393 | 1940.7362 | 2244.5532 | 2562.1468
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 13682.0746 | 61.7997 | 197.7928 | 351.4892 | 520.7261 | 709.3713 | 917.0311 | 1140.9332 | 1385.102 | 1650.393 | 1940.7362 | 2244.5532 | 2562.1468
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 5950.373 | 262.9151 | 526.5513 | 527.5784 | 524.1413 | 525.1744 | 524.3642 | 518.1868 | 516.7116 | 515.2436 | 509.5181 | 503.0194 | 496.969
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 10231.8403 | 449.0659 | 898.8528 | 899.8799 | 896.4428 | 897.4759 | 896.6657 | 890.4883 | 889.0131 | 887.5451 | 881.8196 | 875.3209 | 869.2705

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 18605.7517 | 1396.282 | 1243.0444 | 1243.8939 | 1244.7531 | 1245.622 | 1245.0967 | 1243.177 | 1241.2669 | 1239.3663 | 1237.4753 | 1235.5937 | 4790.1806
1.1 | 营业收入 | 14274.113 | 621.1024 | 1243.0444 | 1243.8939 | 1244.7531 | 1245.622 | 1245.0967 | 1243.177 | 1241.2669 | 1239.3663 | 1237.4753 | 1235.5937 | 1233.7215
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 775.1795
1.3 | 回收固定资产余值 | 3556.4591 | 计算期 12: 3556.4591
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 12655.3787 | 8785.1425 | 344.1916 | 344.014 | 348.3103 | 348.1461 | 348.431 | 352.6887 | 352.2538 | 351.8212 | 355.6557 | 360.2728 | 364.451
2.1 | 建设投资 | 8613.106 | 计算期 1: 8613.106
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 2075.166 | 86.1513 | 172.4801 | 172.3103 | 176.613 | 176.4552 | 176.9485 | 181.4879 | 181.3332 | 181.1796 | 185.2845 | 190.2383 | 194.6842
2.4 | 营业税金及附加 | 178.8279 | 7.8078 | 15.6101 | 15.6094 | 15.6088 | 15.6083 | 15.5893 | 15.5637 | 15.5382 | 15.5129 | 15.4883 | 15.4577 | 15.4333
2.5 | 增值税 | 1788.2788 | 78.0775 | 156.1014 | 156.0943 | 156.0885 | 156.0826 | 155.8932 | 155.6371 | 155.3823 | 155.1287 | 154.8829 | 154.5768 | 154.3335
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 5950.373 | -7388.8606 | 898.8528 | 899.8799 | 896.4428 | 897.4759 | 896.6657 | 890.4883 | 889.0131 | 887.5451 | 881.8196 | 875.3209 | 4425.7296
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -7388.8606 | -6490.0078 | -5590.1279 | -4693.6851 | -3796.2092 | -2899.5435 | -2009.0553 | -1120.0422 | -232.497 | 649.3226 | 1524.6434 | 5950.373
5 | 所得税前净现金流量现值 | 2741.4329 | -7091.037 | 827.8528 | 795.3923 | 760.4168 | 730.6076 | 700.526 | 667.6582 | 639.6854 | 612.8878 | 584.3897 | 580.0829 | 2932.9704
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -7091.037 | -6263.1842 | -5467.7919 | -4707.3751 | -3976.7675 | -3276.2415 | -2608.5833 | -1968.898 | -1356.0102 | -771.6205 | -191.5376 | 2741.4329
7 | 调整所得税 | 926.0545 |  | 50.3678 | 56.9246 | 62.6803 | 69.8686 | 76.911 | 82.9267 | 90.4329 | 98.2559 | 107.5345 | 112.5248 | 117.6272
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 5024.3185 | -7388.8606 | 848.485 | 842.9553 | 833.7625 | 827.6073 | 819.7546 | 807.5616 | 798.5802 | 789.2892 | 774.2851 | 762.796 | 4308.1024
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -7388.8606 | -6540.3756 | -5697.4203 | -4863.6579 | -4036.0506 | -3216.2959 | -2408.7343 | -1610.1541 | -820.8649 | -46.5798 | 716.2162 | 5024.3185
10 | 所得税后净现金流量现值 | 2053.5092 | -7091.037 | 781.4635 | 745.0774 | 707.2476 | 673.7298 | 640.4387 | 605.4825 | 572.4137 | 545.0379 | 513.1256 | 505.5117 | 2855.0178
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -7091.037 | -6309.5735 | -5564.4961 | -4857.2486 | -4183.5188 | -3543.0801 | -2937.5976 | -2365.1838 | -1820.146 | -1307.0203 | -801.5086 | 2053.5092
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.136%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 7.855%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 2741.4329; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 2053.5092
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.0653; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.2807

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 6900 | 计算期 0.5建设期: 6900
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 6900 | 6700 | 6200 | 5700 | 5150 | 4600 | 4000 | 3400 | 2750 | 2100 | 1400 | 700
1.2 | 当期还本付息 | 9141.54 | 86.94 | 371.36 | 825.08 | 799.88 | 823.42 | 795.7 | 816.72 | 786.48 | 804.98 | 772.22 | 779.38 | 752.92 | 726.46
| 其中：还本 | 6900 |  | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700
| 付息 | 2241.54 | 86.94 | 171.36 | 325.08 | 299.88 | 273.42 | 245.7 | 216.72 | 186.48 | 154.98 | 122.22 | 79.38 | 52.92 | 26.46
1.3 | 期末借款余额 | 49600 | 6900 | 6700 | 6200 | 5700 | 5150 | 4600 | 4000 | 3400 | 2750 | 2100 | 1400 | 700 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 10231.8403 |  | 449.0659 | 898.8528 | 899.8799 | 896.4428 | 897.4759 | 896.6657 | 890.4883 | 889.0131 | 887.5451 | 881.8196 | 875.3209 | 869.2705
指标 | 利息备付率 | 4.5646 |  | 2.6206 | 2.765 | 3.0008 | 3.2786 | 3.6527 | 4.1374 | 4.7752 | 5.7363 | 7.2619 | 11.1088 | 16.5405 | 32.8522
| 偿债备付率 | 1.1193 |  | 1.2092 | 1.0894 | 1.125 | 1.0887 | 1.1279 | 1.0979 | 1.1322 | 1.1044 | 1.1493 | 1.1314 | 1.1626 | 1.1966

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 1201.3566 | 848.485 | 842.9553 | 833.7625 | 827.6073 | 819.7546 | 807.5616 | 798.5802 | 789.2892 | 774.2851 | 762.796 | 751.6432
1.1 | 现金流入 | 1396.282 | 1243.0444 | 1243.8939 | 1244.7531 | 1245.622 | 1245.0967 | 1243.177 | 1241.2669 | 1239.3663 | 1237.4753 | 1235.5937 | 1233.7215
1.1.1 | 营业收入 | 621.1024 | 1243.0444 | 1243.8939 | 1244.7531 | 1245.622 | 1245.0967 | 1243.177 | 1241.2669 | 1239.3663 | 1237.4753 | 1235.5937 | 1233.7215
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 775.1795
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 194.9253 | 394.5595 | 400.9386 | 410.9906 | 418.0147 | 425.342 | 435.6154 | 442.6867 | 450.0771 | 463.1902 | 472.7976 | 482.0782
1.2.1 | 经营成本 | 86.1513 | 172.4801 | 172.3103 | 176.613 | 176.4552 | 176.9485 | 181.4879 | 181.3332 | 181.1796 | 185.2845 | 190.2383 | 194.6842
1.2.2 | 税金及附加 | 85.8853 | 171.7115 | 171.7037 | 171.6973 | 171.6909 | 171.4825 | 171.2008 | 170.9205 | 170.6416 | 170.3712 | 170.0345 | 169.7668
1.2.3 | 所得税 | 22.8888 | 50.3678 | 56.9246 | 62.6803 | 69.8686 | 76.911 | 82.9267 | 90.4329 | 98.2559 | 107.5345 | 112.5248 | 117.6272
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -8700.046
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 8700.046
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 8700.046
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12361.42 | -671.36 | -825.08 | -849.88 | -823.42 | -845.7 | -816.72 | -836.48 | -804.98 | -822.22 | -779.38 | -752.92
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 286.94 | 671.36 | 825.08 | 849.88 | 823.42 | 845.7 | 816.72 | 836.48 | 804.98 | 822.22 | 779.38 | 752.92
3.2.1 | 利息支出 | 86.94 | 171.36 | 325.08 | 299.88 | 273.42 | 245.7 | 216.72 | 186.48 | 154.98 | 122.22 | 79.38 | 52.92
3.2.2 | 偿还债务本金 | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 4862.7306 | 177.125 | 17.8753 | -16.1175 | 4.1873 | -25.9454 | -9.1584 | -37.8998 | -15.6908 | -47.9349 | -16.584 | -1.2768
五 | 累计盈余资金 | 4862.7306 | 5039.8556 | 5057.7309 | 5041.6133 | 5045.8007 | 5019.8553 | 5010.6969 | 4972.7971 | 4957.1063 | 4909.1714 | 4892.5874 | 4891.3106